503组部安全管理条例（试行）

- 实验室工作人员要，坚持“安全第一，预防为主”的原则，遵守实验室安全管理规章制度，掌握基本的安全知识和救助知识。

- 禁止在实验室安全通道上摆放杂物, 实验装置安放稳固，了解安全门、灭火器的位置，会报警、会扑救初起火灾、会自防自救，掌握逃生方法，熟悉逃生路线。

- 实验室要制定化学药品清单，可以方便快捷地找到所需化学药品及试剂，同时可以有效避免重复订购化学品。各种药品应根据不同性质、性能和要求分类存放并做到存放整齐、取用方便、用后复原，同时要做好防尘、防潮、防压、防磁、防腐、避光等工作。了解一些特殊的化学药品的危险性，以便做好防护措施。

- 实验室的仪器应有专人负责，做好仪器保管、保养及维修工作，做到保管与保养结合，使仪器保持良好的使用状态，延长使用寿命。使用仪器是提前与仪器负责人约定，实验开始前，相关操作人员必须对所用仪器、设备进行检查，确保安全后方可进行实验；实验结束后，应对实验区域进行清洁维护，并再次对实验用的仪器设备进行安全检查，确保完好。

- 实验室的用电要特别小心，插排和电缆使用注意电流负荷，不能超负荷使用，插线板不能放在地面上，防止漏水导致短路。所有的实验设备都应接地，使用一个单独的线连接到一个水管上或者是一个金属导管上。

- 实验室的气瓶应置于指定地点，所有的气瓶和工艺管线都应该清楚地标记气体类型和使用人。使用有毒气体的时需经过安全员的同意许可，所有有毒气体在使用过程中的排空均要经过合理的预处理。各种压力气瓶不可靠近热源，夏季要防止烈日曝晒，禁止敲击和碰撞，外表漆色标志要保持完好。气瓶使用时要严格按照操作规程操作，并按有关规定要求对其定期进行安全检查。

- 实验室中做实验时穿防护衣。（实验服、手套、护目镜等）。操作有毒挥发性物质时须带防毒面罩，并在通风橱中进行。离开工作区域前记得总是用肥皂和自来水洗手，即便是工作时佩戴了手套。不得在实验室内进食、喝水，实验室内禁止吸烟。不得使用明火，未经许可不得私自带陌生人进入实验室。

- 离开实验室要关好门、窗、水、电、气，确认安全无误后方可离开实验室。注意防火、防盗、防漏电及漏水。

火警：119                                    安全责任人：冯兆池 15940932902；刘龑 15142359063

急救：120                                         安全员：李军 13609844708

综合管理处：84379119                      药品管理人：王鹏 13941171682卢胜梅