## 验收表
科研仪器设备技术验收单
部门： |  | 验收单号：
设备名称
生产厂家 |  | 设备型号
到货日期 |  | 设备金额
验收地点
技术验收指标 | 此处主要填写采购（合同）要求的指标。
技术验收记录 | 此处对应上述内容逐一测试并记录结果
是否与合同不符 （如有请说明）：
技术验收结论
验收人员签字： |  |  | 年 月 日
注：验收号为Y+合同号。验收人员3人及以上，验收人员不能全部为采购人员。

## 开箱
仪器设备开箱验收单
合同号：
设备名称 |  | 型号规格 | 出厂编号 |  | 制造厂商
开箱日期 |  |  | 合同价格(人民币)
开箱地点
随 机 资 料 情 况 |  |  |  | 备 注
参 加 开 箱 人 员 签 字
说 明 | 1)单价或批量50万元（含）以上设备需填写本表。 2)开箱验收人员3人及以上，验收人员不能全部为采购人员。 3)开箱前要进行外观检查并留存照片 4)对照合同仔细清点随机物品并检查是否完好 5)如存在问题及时联系厂家并均由设备采购部门负责联系处理
随 机 资 料 清 单
合同号：
序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 数 量
说 明 | 1)单价或批量50万元（含）以上设备需填写本表。 2)开箱验收人员3人及以上，验收人员不能全部为采购人员。
清点人： 综合档案室/兼职档案员:

## 安装调试
______安装调试报告
一、安装调试情况
日期：
粘贴设备开箱及就位图片
第一天： | 简述每天具体工作内容
第二天：
第三天：
……
二、培训情况
日期：
参加人员：
简述培训内容及结果
三、实验测试结果
描述测试内容，包括具体实验数据
粘贴原始实验记录或图片
注：单价或批量50万元（含）以上设备需填写本表。 验收人员3人及以上，验收人员不能全部为采购人员。 请附厂家提供的验收证明或安装报告等资料。